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Alerte de sécurité

de L’Agence Marocaine du Médicament et des Produits de Santé

Risques liés a des capteurs de glycémie non autorisés de marque FreeStyle Libre 3 et
FreeStyle Libre 3 Plus.

L’Agence Marocaine du Médicament et des Produits de Santé émet une alerte de sécurité
urgente pour mettre en garde le grand public et particuliérement, les patients diabétiques contre
l'utilisation de certains dispositifs médicaux de surveillance du glucose. L'alerte concerne
spécifiquement les capteurs de glycémie en continu de marque FreeStyle Libre 3 et FreeStyle

Libre 3 Plus.

Le fabricant de ces dispositifs a émis un rappel de lots, & I’échelle internationale, en raison d'un
dysfonctionnement potentiel de certains de ces capteurs, qui peuvent fournir des mesures
incorrectes de taux de glucose. Des lectures erronées peuvent conduire a des décisions
thérapeutiques non adaptées chez les personnes diabétiques et peuvent entrainer des risques

graves pour leur santé.

L'AMMPS tient 4 préciser que les dispositifs médicaux, objet de 1’alerte, n’ont pas été
enregistrés dans notre pays. Leurs vente et distribution sont strictement interdites sur le territoire
marocain. Néanmoins, ces dispositifs, seraient en vente illégale via des sites web et des réseaux
sociaux.

L'Agence invite les patients diabétiques utilisateurs des capteurs de glucose en continu, de faire
preuve de vigilance et éviter I’utilisation de ces dispositifs médicaux.
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